## Daten
V1: Temperaturmessung mit PT100 & Thermoelement
Platz: | 5 | Namen & Gruppe: | Weber, Klobke | Datum: | 2019-11-14
Aufnahme der Kalibriertabelle
Referenz PT100
T Soll | T Ist/°C | PT 100 Ref/Ω | PT 100 /Ω | Thermo/mV
Raum | 21.1191 | 108.224 | 109.133 | 0.842
60°C | 61.5564 | 123.843 | 124.865 | 2.52
120°C | 110.833 | 146.397 | 147.493 | 4.986
180°C | 180.624 | 168.735 | 170.016 | 7.378
240°C | 241.03 | 190.883 | 191.949 | 9.756
300°C | 301.233 | 212.537 | 213.621 | 12.2
Leitungswiderstände bei PT100-Messung für T=100°C
| Brücke mit U=2V | I = 10mA | Direkt
RL/Ω | U Brücke/mV | U 4-Leiter/V | DMM/Ω
0 | 167.203 | 1.3851 | 138.412
1 | 170.564 | 1.3851 | 138.412
5.1 | 198.582 | 1.3851 | 138.412
10 | 228.791 | 1.3851 | 138.413
22.1 | 293.792 | 1.3851 | 138.421
Sprungantwort
Sensor | T Start/°C | T 10/°C | T 90/°C | T Ende/°C | (t90 - t10)/s
PT 100 | 20.3 | 27.87 | 88.43 | 96 | 2.97
Thermo | 20.5 | 28.05 | 88.45 | 95.8 | 3.045
Unterschrift Laborleiter